## nasl
Prilog II
INVESTITOR: ZAGREBAČKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
GRAĐEVINA: OBJEKTI ZA RUŠENJE U KRUGU ZV
LOKACIJA: Zagrebački Velesajam, Zagreb
k.č. 599/1, k.o. Klara
ELABORAT: 345-24
PROJEKT/FAZA: PROJEKT UKLANJANJA
IZVRŠITELJ: Hiperprostor d.o.o.
PROJEKTANT:Ivan Milonja d.i.a.
TROŠKOVNIK
IZVOĐENJE RADOVA RUŠENJA I DEMONTAŽE 10 OBJEKATA NA OTVORENOM PROSTORU

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1 | OBJEKT 3 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
2 | TEMELJ UZ OBJEKT 3 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
3 | OBJEKT 19 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
4 | OBJEKT 20 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
5 | WC KOD PAVILJONA 20 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
6 | OBJEKT 22 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
7 | OBJEKT 24 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
8 | OBJEKT 29 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
9 | OBJEKT 30 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
10 | OBJEKT 35 - RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
| RUŠENJA |  | 0
| PDV | 25% | 0
| SVEUKUPNO -s PDV-om |  | 0

## objekt 3
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
1 | OBJEKT 3 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Iznošenje svih predmeta iz građevine, utovar, odvoz i istovar na deponiju. Obračun odvoza svih predmeta iz građevine komplet sa svim potrebnim sredstvima, i radom . U cijenu uračunati i potrebnu taksu deponije. | komplet | 1 |  | 0
3. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 27 |  | 0
4. | Demontaža ogrjevnih tijela, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 11 |  | 0
5. | Demontaža drvene lamperije
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Sve komplet. | m2 | 175 |  | 0
6. | Demontaža sanitarnih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
7. | Demontaža prozora i vrata, komplet sa pripadajućim okvirima.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | prozori, vel. 100x175 cm | kom | 2 |  | 0
* | prozori, vel. 100x220 cm | kom | 2 |  | 0
* | dvokrilna stijena,, vel. 135x220 cm | kom | 1 |  | 0
* | prozor, vel. 100x140 cm | kom | 7 |  | 0
* | prozor, vel. 100x90 cm | kom | 1 |  | 0
* | ulazna vrata, dim. 104x210 cm | kom | 1 |  | 0
* | unutrašnja vrata, dim do 2m2 | kom | 11 |  | 0
8. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 13.6 |  | 0
9. | Demontaža pokrova od ploča profiliranog lima
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 200 |  | 0
10. | Demontaža obloga drvenog krovišta.
U cijeni obuhvatiti:
* | skidanje letava - potkonstrukcije limenih ploča
* | demontaža daščane oplate, d=24 mm
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 200 |  | 0
11. | Demontaža/rušenje konstrukcije drvenog krovišta i podgleda.
Krovište je složeno i sastoji se od:
* | rešetke od drvenih elemenata 10 m1 na rasponu od 1 m nagiba 20°
* | razupornih greda (po cijeloj širini raspona)
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 175 |  | 0
12. | Ručno rušenje nosivih zidova drvene konstrukcije obostrano obložene cementnim pločama, debljine 25 cm sa pripadajućim stupovima,
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 22.5 |  | 0
13. | Ručno rušenje raznih pregradnih zidova, debljine 10-15 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenih stupova i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 10 |  | 0
14. | Strojno-ručno rušenje betonskih slojeva poda i pripadajućih temeljnih traka, komlet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 35.8 |  | 0
15. | Strojno-ručno rušenje betonskih opločnika i slojeva ispod.
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 3 |  | 0
16. | Zbrinjavanje azbest-cementnih ploča iz prostora tavana
a | Priprema azbest-cementnih ploča za transport.
Ploče slagati u predviđenu ambalažu (ovlaštene tvrtke za odvoz) ili pripremiti za transport na sljedeći način; ploče slagati na drvenu paletu, potom se sve ovija polietilenskom folijom minimalne debljine 0,4 mm (potrebno oviti i ispod i iznad palete, dakle potpuno zapakirati sa svih strana). Folija se nepropusno zalijepi ljepljivim trakama.
| Obračun po m2 pripremljenih azbest-cementnih ploča za transport. | m2 | 5 |  | 0
b | Utovar i odvoz azbest-cementnih ploča na ovlašteni deponij.
Izvodi ovlaštena tvrtka, kako je gore navedeno. Troškove transporta podmiruje izvođač radova i predviđaju se ovom stavkom. Važno je pri samoj dostavi da se dobije evidencijski list o postupanju s otpadom koji je dokaz o isporuci azbestnog otpada. Evidencijski list i dokaz o izvršenom transportu čuvati na gradilištu do okončanja radova i staviti na raspolaganje ovlaštenim osobama na njihov zahtjev.
| Obračun po m2 odveženih azbest-cementnih ploča. | m2 | 5 |  | 0
17. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 100 |  | 0
18. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 200 |  | 0
1 | UKUPNO: OBJEKT 3- RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  |  | 0

## temelj uz objekt 3
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
2 | TEMELJ UZ OBJEKT 3 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Strojno-ručno rušenje elemenata betonske konstrukcije komplet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3.
| a) trakasti temelji 50/60 cm | m3 | 9 |  | 0
| b) ploča na tlu d=30 cm | m3 | 15.5 |  | 0
| c) zidovi d=16 cm | m3 | 3 |  | 0
| d) podna ploča d=16 cm | m3 | 6.5 |  | 0
| e) stubište | m3 | 0.4 |  | 0
2. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 160 |  | 0
3. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 120 |  | 0
2 | UKUPNO: TEMELJ UZ OBJEKT 3 - RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  |  | 0

## objekt 19
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
3 | OBJEKT 19 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Iznošenje svih predmeta iz građevine, utovar, odvoz i istovar na deponiju. Obračun odvoza svih predmeta iz građevine komplet sa svim potrebnim sredstvima, i radom . U cijenu uračunati i potrebnu taksu deponije. | komplet | 1 |  | 0
3. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućim instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
4. | Demontaža drvene konstrukcije na ulazu, komplet sa pripadajućim instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
5. | Demontaža raznih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler, čajna kuhinja).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
6. | Demontaža prozora i vrata, komplet sa pripadajućim okvirima.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | ulazna vrata, dim. 103x230 cm | kom | 2 |  | 0
* | prozori, vel. 60x110 cm | kom | 2 |  | 0
* | prozor, vel. 105x1200 cm | kom | 5 |  | 0
* | jednokrilna drvena vrata, veličine do 2 m2. | kom | 8 |  | 0
7. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 5 |  | 0
8. | Demontaža pokrova od kupe kanalice.
a | Uklonjeni crijepovi se ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke.
Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 demontiranih krovnih ploča. | m2 | 85 |  | 0
9. | Demontaža nosača crijepa.
U cijeni obuhvatiti:
* | skidanje letava - potkonstrukcije salonit ploča
* | demontaža daščane oplate, d=24 mm
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 85 |  | 0
10. | Demontaža/rušenje konstrukcije betonskog krovišta.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 12.75 |  | 0
11. | Strojno-ručno rušenje nosivih zidova, debljine 25 cm sa pripadajućim stupovima, dim. 95x60 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 12 |  | 0
12. | Ručno rušenje raznih pregradnih zidova, debljine 10-15 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenih stupova i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 6 |  | 0
13. | Strojno-ručno rušenje armiranobetonske podne ploče, komplet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama, te betonskim stepenicama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 26 |  | 0
14. | Vađenje kompletno temelja objekta debljine 40cm, predvidive dubine 80 cm ispod nivoa terena. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog elementa | m3 | 8 |  | 0
15. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 130 |  | 0
16. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 95 |  | 0
3 | UKUPNO: OBJEKT 19 - RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  |  | 0

## objekt 20
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
4 | OBJEKT 20 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Iznošenje svih predmeta iz građevine, utovar, odvoz i istovar na deponiju. Obračun odvoza svih predmeta iz građevine komplet sa svim potrebnim sredstvima, i radom . U cijenu uračunati i potrebnu taksu deponije. | komplet | 1 |  | 0
3. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
4. | Demontaža sanitarnih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
5. | Demontaža pokrova od valovitih "salonit" ploča (azbest cementne ploče).
a | Djelatnici koji izvode radove moraju nositi zaštitnu odjeću te maske za nos i usta.
Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se čupati ili lomiti. Vijke i čavle s kojima su ploče bile učvršćene treba ukloniti tako da se ploče ne oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se nesmiju upotrebljavati svrdla, pile ili alati za čupanje. Ako se ploče ne mogu ukloniti bez uporabe alata,važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbestcementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre.
Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata.
Uklonjene se ploče ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke.
Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Ploče odložiti van objekta u selektivno dvorište za kasniji odvoz.
| Obračun po m2 demontiranih krovnih ploča. | m2 | 20 |  | 0
b | Priprema azbest-cementnih ploča za transport.
Ploče slagati u predviđenu ambalažu (ovlaštene tvrtke za odvoz) ili pripremiti za transport na sljedeći način; ploče slagati na drvenu paletu, potom se sve ovija polietilenskom folijom minimalne debljine 0,4 mm (potrebno oviti i ispod i iznad palete, dakle potpuno zapakirati sa svih strana). Folija se nepropusno zalijepi ljepljivim trakama.
| Obračun po m2 pripremljenih azbest-cementnih ploča za transport. | m2 | 20 |  | 0
c | Utovar i odvoz azbest-cementnih ploča na ovlašteni deponij.
Izvodi ovlaštena tvrtka, kako je gore navedeno. Troškove transporta podmiruje izvođač radova i predviđaju se ovom stavkom. Važno je pri samoj dostavi da se dobije evidencijski list o postupanju s otpadom koji je dokaz o isporuci azbestnog otpada. Evidencijski list i dokaz o izvršenom transportu čuvati na gradilištu do okončanja radova i staviti na raspolaganje ovlaštenim osobama na njihov zahtjev.
| Obračun po m2 odveženih azbest-cementnih ploča. | m2 | 20 |  | 0
6. | Demontaža potkonstrukcije - nosača salonitnog pokrova. Potkonstrukcija se sastoji od čeličnih profila dim. 5/5 cm
U cijeni obuhvatiti:
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m1 profila. | m1 | 20 |  | 0
7. | Demontaža dogradnje od drvenih panela
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Sve komplet. | m2 | 70 |  | 0
8. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 36 |  | 0
9. | Demontaža limenog pokrova
Uklonjeni limeni paneli se ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke.
Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'.
| Obračun po m2 demontiranih i zbrinutih krovnih ploča. | m2 | 71.3 |  | 0
10. | Demontaža aluminijske bravarije
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'.
* | profili | m1 | 86.45 |  | 0
* | stakla | m2 | 34 |  | 0
* | ispuna | kom | 10 |  | 0
11. | Demontaža čelične konstrukcije
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'.
* | stupovi 10/10- kvadratni profil dužine 2,6 m- kom5
* | čelična krovna rešetka dužine 5,2m promjenljive visine 40-80 cm - kom 5
| nosači pokrova I profili- kom 8 | komplet | 1 |  | 0
12. | Strojno-ručno rušenje armiranobetonske podne ploče, komplet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 23 |  | 0
13. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 150 |  | 0
18. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 90 |  | 0
4 | UKUPNO: OBJEKT 20 - RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  |  | 0

## wc kod paviljona 20
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
5 | WC KOD PAVILJONA 20 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Rasvjetna tijela predati vlasniku.
| Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
3. | Demontaža sanitarnih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 30 |  | 0
5. | Demontaža prozora i vrata, komplet sa pripadajućim okvirima.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | ulazna vrata, dim. 100x210 cm | kom | 5 |  | 0
* | prozor, vel. 640/65 | kom | 1 |  | 0
* | prozor, vel. 450/65 cm | kom | 2 |  | 0
* | prozor, vel. 800x65 cm | kom | 1 |  | 0
* | jednokrilna drvena vrata, veličine do 2 m2. | kom | 9 |  | 0
6. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 38.2 |  | 0
7. | Strojno-ručno rušenje armiranobetonske stropne ploče, komplet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 23 |  | 0
8. | Strojno-ručno rušenje nosivih zidova, debljine 25 cm sa pripadajućim stupovima, dim. 95x60 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 33 |  | 0
9. | Ručno rušenje raznih pregradnih zidova, debljine 10-15 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenih stupova i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 8.13 |  | 0
10. | Strojno-ručno rušenje armiranobetonske podne ploče, komplet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 23 |  | 0
11. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 130 |  | 0
12. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 100 |  | 0
5 | UKUPNO: WC KOD PAVILJONA 20 - RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## objekt 22
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
6 | OBJEKT 22 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Iznošenje svih predmeta iz građevine, utovar, odvoz i istovar na deponiju. Obračun odvoza svih predmeta iz građevine komplet sa svim potrebnim sredstvima, i radom . U cijenu uračunati i potrebnu taksu deponije. | komplet | 1 |  | 0
3. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Rasvjetna tijela predati vlasniku.
| Obračun po komadu. | kom | 15 |  | 0
4. | Demontaža sanitarnih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
5 | Demontaža čeličnih jarbola
Jarboli su od čeličnih kružnih profila promjenljivog presjeka 10-15 cm, visine 8 m
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
6. | Demontaža klima uređaja
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
7. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 45 |  | 0
8. | Demontaža aluminijske bravarije
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
* | profili | m1 | 110 |  | 0
* | stakla | m2 | 55 |  | 0
9. | Demontaža prozora i vrata, komplet sa pripadajućim okvirima.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | ulazna vrata, dim. 100x210 cm | kom | 1 |  | 0
* | prozor, vel. 60x90 cm | kom | 1 |  | 0
* | jednokrilna drvena vrata, veličine do 2 m2. | kom | 2 |  | 0
9. | Demontaža/rušenje konstrukcije drvenog spuštenog stropa
Strop se sastoji od metalne potkonstrukcije i drvenih lamela dim. 5/12cm
Elemente spuštenog stropa odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 40 |  | 0
10. | Strojno rušenje vanjskih kompozitnih zidova od armiranog betona, ti i fasadne opeke. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal, radna skela i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog ab elementa
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
|  | m3 | 20 |  | 0
11. | Strojno rušenje ab konstrukcije različitih dimenzija. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal, radna skela i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog ab elementa
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
* | krovna ploča | m3 | 25 |  | 0
* | krovni vijenac | m3 | 5 |  | 0
* | zidovi i stupovi | m3 | 3.5 |  | 0
* | grede | m3 | 1 |  | 0
* | podna ploča | m3 | 17 |  | 0
12. | Vađenje kompletno temelja objekta debljine 40cm, predvidive dubine 80 cm ispod nivoa terena. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog elementa | m3 | 17 |  | 0
13. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 150 |  | 0
14. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 100 |  | 0
6 | UKUPNO: OBJEKT 22 - RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  |  | 0

## objekt 24
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
7 | OBJEKT 24 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Iznošenje svih predmeta iz građevine, utovar, odvoz i istovar na deponiju. Obračun odvoza svih predmeta iz građevine komplet sa svim potrebnim sredstvima, i radom . U cijenu uračunati i potrebnu taksu deponije. | komplet | 1 |  | 0
3. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 30 |  | 0
4. | Demontaža sanitarnih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
5. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 15 |  | 0
6. | Demontaža polikarbonatnog pokrova.
Uklonjeni elementi se ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke.
Demontaža svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 demontiranih krovnih ploča. | m2 | 115 |  | 0
7. | Demontaža krovne konstrukcije koja se sastoji od drvene krovne rešetke i nosača pokrova.
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
Obračun po komadu demontiranog nosača
* | rešetka 740/20-70 | kom | 15 |  | 0
* | letve 5/8 | kom | 9 |  | 0
8. | Demontaža toplinske izolacije od stiropora d=5cm u spuštenom stropu.
U cijeni obuhvatiti:
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m3 . | m3 | 5.75 |  | 0
9. | Demontaža drvene lamperije
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Sve komplet. | m2 | 115 |  | 0
10. | Demontaža prozora i vrata, komplet sa pripadajućim okvirima.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | ulazna vrata, dim. 150x280 cm | kom | 1 |  | 0
* | prozor, vel. 185/280 cm | kom | 1 |  | 0
* | prozor, vel. 145/280 cm | kom | 3 |  | 0
* | jednokrilna drvena vrata, veličine do 2 m2. | kom | 6 |  | 0
* | harmonika stijena 290/285 | kom | 1 |  | 0
11. | Strojno rušenje vanjskih kompozitnih zidova od drvene konstrukcije obostrano obloženo cementnim pločama. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal, radna skela i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog elementa
* | zidovi | m3 | 15 |  | 0
* | vijenac | m3 | 5 |  | 0
12. | Strojno rušenje unutrašnjih kompozitnih zidova od drvene konstrukcije obostrano obložene cementnim pločama. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal, radna skela i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog aelementa
|  | m3 | 10 |  | 0
13. | Strojno rušenje ab podne konstrukcije, uključivo stepenice. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal, radna skela i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog ab elementa
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
* | podna ploča | m3 | 17 |  | 0
14. | Vađenje kompletno temelja objekta debljine 40cm, predvidive dubine 80 cm ispod nivoa terena. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog elementa | m3 | 17 |  | 0
15. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 180 |  | 0
16. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 120 |  | 0
7 | UKUPNO: OBJEKT 24- RUŠENJA I DEMONTAŽE (€bez PDV-a) |  |  |  | 0

## objekt 29
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
8 | OBJEKT 29 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
3. | Demontaža spuštenog stropa
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Sve komplet. | m2 | 46 |  | 0
4. | Demontaža sanitarnih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
5. | Demontaža prozora i vrata, komplet sa pripadajućim okvirima.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | ulazna vrata, dim. 100x210 cm | kom | 2 |  | 0
* | prozori s roletom, vel. 200x115 cm | kom | 2 |  | 0
* | prozor, vel. 60x60 cm | kom | 2 |  | 0
* | prozor, vel. 60x90 cm | kom | 1 |  | 0
* | jednokrilna drvena vrata, veličine do 2 m2. | kom | 5 |  | 0
6. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 4 |  | 0
7. | Demontaža pokrova od betonskog crijepa.
Uklonjeni crijepovi se ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke.
Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju.
| Obračun po m2 demontiranih krovnih ploča. | m2 | 71.3 |  | 0
8. | Demontaža elemenata drvenog krovišta.
U cijeni obuhvatiti:
* | skidanje letava - potkonstrukcije salonit ploča
* | demontaža daščane oplate, d=24 mm
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 71.3 |  | 0
9. | Demontaža/rušenje konstrukcije drvenog krovišta.
Krovište je složeno i sastoji se od:
* | rogova -73 m1
* | nazidnica -27 m1
* | stupova sa "rukama" -8 m1
* | razupornih greda (po cijeloj širini raspona) - 2,4 m1
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 71.3 |  | 0
12. | Strojno-ručno rušenje nosivih zidova, debljine 25 cm sa pripadajućim stupovima, dim. 95x60 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 25.3085 |  | 0
13. | Ručno rušenje raznih pregradnih zidova, debljine 10-15 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenih stupova i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 4.3835 |  | 0
14. | Strojno-ručno rušenje drvene konstrukcije podne ploče, komlet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 13.908 |  | 0
15. | Vađenje kompletno temelja objekta debljine 40cm, predvidive dubine 80 cm ispod nivoa terena. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog elementa | m3 | 17 |  | 0
16. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 100 |  | 0
17. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 75 |  | 0
8 | UKUPNO: OBJEKT 29- RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  |  | 0

## objekt 30
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
9 | OBJEKT 30 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
3. | Demontaža limene peći na fasadi, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
4. | Demontaža drvene lamperije
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Sve komplet. | m2 | 55.44 |  | 0
5. | Demontaža čelične bravarije- prozorske rešetke
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
* | prozori, vel. 100x120 cm | kom | 5 |  | 0
* | prozor, vel. 60x60 cm | kom | 1 |  | 0
* | prozor, vel. 60x90 cm | kom | 1 |  | 0
6. | Demontaža sanitarnih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
7. | Demontaža prozora i vrata, komplet sa pripadajućim okvirima.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | ulazna vrata, dim. 104x210 cm | kom | 1 |  | 0
* | prozori, vel. 100x120 cm | kom | 5 |  | 0
* | prozor, vel. 60x60 cm | kom | 1 |  | 0
* | prozor, vel. 60x90 cm | kom | 1 |  | 0
* | dvokrilna stijena, vel. 140x210 cm | kom | 1 |  | 0
* | jednokrilna drvena vrata, veličine do 2 m2. | kom | 6 |  | 0
8. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 30.4 |  | 0
9. | Demontaža pokrova od valovitih "salonit" ploča (azbest cementne ploče).
a | Djelatnici koji izvode radove moraju nositi zaštitnu odjeću te maske za nos i usta.
Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se čupati ili lomiti. Vijke i čavle s kojima su ploče bile učvršćene treba ukloniti tako da se ploče ne oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se nesmiju upotrebljavati svrdla, pile ili alati za čupanje. Ako se ploče ne mogu ukloniti bez uporabe alata,važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbestcementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre.
Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata.
Uklonjene se ploče ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke.
Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Ploče odložiti van objekta u selektivno dvorište za kasniji odvoz.
| Obračun po m2 demontiranih krovnih ploča. | m2 | 56.1 |  | 0
b | Priprema azbest-cementnih ploča za transport.
Ploče slagati u predviđenu ambalažu (ovlaštene tvrtke za odvoz) ili pripremiti za transport na sljedeći način; ploče slagati na drvenu paletu, potom se sve ovija polietilenskom folijom minimalne debljine 0,4 mm (potrebno oviti i ispod i iznad palete, dakle potpuno zapakirati sa svih strana). Folija se nepropusno zalijepi ljepljivim trakama.
| Obračun po m2 pripremljenih azbest-cementnih ploča za transport. | m2 | 56.1 |  | 0
c | Utovar i odvoz azbest-cementnih ploča na ovlašteni deponij.
Izvodi ovlaštena tvrtka, kako je gore navedeno. Troškove transporta podmiruje izvođač radova i predviđaju se ovom stavkom. Važno je pri samoj dostavi da se dobije evidencijski list o postupanju s otpadom koji je dokaz o isporuci azbestnog otpada. Evidencijski list i dokaz o izvršenom transportu čuvati na gradilištu do okončanja radova i staviti na raspolaganje ovlaštenim osobama na njihov zahtjev.
| Obračun po m2 odveženih azbest-cementnih ploča. | m2 | 56.1 |  | 0
10. | Demontaža obloga drvenog krovišta.
U cijeni obuhvatiti:
* | skidanje letava - potkonstrukcije salonit ploča
* | demontaža daščane oplate, d=24 mm
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 56.1 |  | 0
11. | Demontaža/rušenje konstrukcije drvenog krovišta.
Krovište je složeno i sastoji se od:
* | rogova
* | nazidnica
* | stupova sa "rukama"
* | razupornih greda (po cijeloj širini raspona)
Elemente krova odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 56.1 |  | 0
12. | Strojno-ručno rušenje nosivih sendvič zidova koji se sastoje od pjenobetona i fasadne opeke, debljine 25 cm, dim. 95x60 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 30 |  | 0
13. | Ručno rušenje raznih pregradnih zidova, debljine 10-15 cm, izvedenog od pune opeke, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenih stupova i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 15.5 |  | 0
14. | Strojno-ručno rušenje armiranobetonske podne ploče, komlet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 8.4405 |  | 0
15. | Vađenje kompletno temelja objekta debljine 40cm, predvidive dubine 80 cm ispod nivoa terena. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog elementa | m3 | 8 |  | 0
16. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 100 |  | 0
18. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 1000 |  | 0
9 | UKUPNO: OBJEKT 30- RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  |  | 0

## objekt 35
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | CIJENA STAVKE
10 | OBJEKT 35 - RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Prije početka bilo kakvih radova, treba pismeno zatražiti isključenje svih instalacijskih vodova (struja, voda i sl.) od Komunalnih društava nadležnih za to područje.
1. | Priprema i organizacija gradilišta koja uključuje: izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde, vrata gradilišta, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta.
* | Izrada ograde gradilišta - sve u skladu sa važećem Zakonom o zaštiti na radu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža rasvjetnih tijela na fasadi i unutar objekta, komplet sa pripadajućih instalacija.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Rasvjetna tijela predati vlasniku.
| Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
3. | Demontaža čelične mreže u interijeru.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
Sve komplet.
* | unutrašnja | m2 | 65 |  | 0
* | vanjska | m2 | 20 |  | 0
* | na stupu | m2 | 4 |  | 0
4. | Demontaža drvene konstrukcije
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
Sve komplet.
|  | m3 | 0.5328 |  | 0
5. | Demontaža čeličnog jarbola
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
Sve komplet.
* | l=2 m | kom | 3 |  | 0
6. | Demontaža sanitarnih uređaja sa pripadajućom opremom (tuševi, WC-i, umivaonik, bojler,frižider).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
7. | Demontaža prozora i vrata, komplet sa pripadajućim okvirima.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | ulazna stijena, dim. 275x300 cm | kom | 1 |  | 0
* | prozori, vel. 240x120 cm | kom | 3 |  | 0
* | prozor, vel. 65x65 cm | kom | 2 |  | 0
* | jednokrilna drvena vrata, veličine do 2 m2. | kom | 6 |  | 0
* | kupola Ø 300 | kom | 1 |  | 0
8. | Demontaža limenih oluka i opšava (sljemena, zabata, horizontalnih i vertikalnih oluka), bez obzira na r.š.
| Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m'. | m' | 50.3 |  | 0
9. | Demontaža/rušenje konstrukcije betonske stropne ploče, uključivo hidroizolaciju i ostale slojeve ravnog krova.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 18.078 |  | 0
10. | Demontaža čelične konstrukcije
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Elemente odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.
* | stupovi 50/15- kvadratni profil visine15 m | m1 | 15 |  | 0
* | radijalni čelični I profil 6/12 cm | m1 | 8 |  | 0
* | zrakasti sekundarci- čel.profil 4/4 | m1 | 33.3 |  | 0
* | stupovi 4/4x2 | m1 | 8 |  | 0
* | zrakasti sekundarci- čel.profil 4/4 | m1 | 18 |  | 0
11. | Strojno-ručno rušenje nosivih zidova od pjenobetona obloženih cementnim pločama , debljine do 10-25 cm.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište.Obračun po m3 srušenog zida i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 30 |  | 0
12. | Ručno rušenje raznih pregradnih zidova, debljine 10-15 cm, izvedenog od pune opeke ili pjenobetona, obostrano ožbukani.
| Šutu odložiti van objekta, utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenih zidova i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 2 |  | 0
13. | Strojno-ručno rušenje armiranobetonske podne ploče, komlet sa svim podlogama, izolacijama i završnim obradama.
Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama u podu (dovod i odvod vode, struja i sl.)
| Šutu utovariti i zbrinuti u skladu sa važećom zakonskom regulativom na reciklažno dvorište. Obračun po m3 srušenog objekta i odvežene šute. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m3. | m3 | 21.485 |  | 0
14. | Vađenje kompletno temelja samca debljine 150cm, predvidive dubine 80 cm ispod nivoa terena. U stavku uračunato rušenje, iznošenje iz građevine, utovar, odvoz te zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kao i sav potreban rad, materijal i drugo. Cijena zbrinjavanja uključenja. Obračun u sraslom stanju. Obračun po m³ srušenog elementa | m3 | 16 |  | 0
15. | Planiranje terena (± 5 cm) i nabijanje terena nakon izvršenih svih radova rušenja.
| Obračun po m2 isplanirane i nabijene površine. | m2 | 100 |  | 0
16. | Nabava, dovoz i razastiranje dodatnog sloja humusa u sloju od 10 cm za saniranje površine nakon radova, kao i nabava, prijevoz, sijanje trave na lokacije preostale nakon uklanjanja. Obračun po m2 zatravnjene i uređene površine. | m2 | 75 |  | 0
10 | UKUPNO: OBJEKT 35 - RUŠENJA I DEMONTAŽE (€ bez PDV-a) |  |  |  | 0