## Sheet1
Prilog II
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK
NABAVA BRAVARSKIH USLUGA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN). Izvedba radova treba biti prema opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s naručiteljem i nadzornom službom za svaki pojedini slučaj. Sve mjere provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci naručitelja i nadzorne službe.
PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE GRADILIŠTA
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti. Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje. Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
MATERIJAL I RAD
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
OTPADNI MATERIJAL
U cijeni stavke uračunato završno čišćenje gradilišta nakon završetka radova od svih ostataka te ispravno zbrinjavanje na deponiju. Zbrinjavanje otpada podrazumijeva i odvoz preuzetog otpada, a dinamika preuzimanja i zbrinjavanja otpada se također obavlja i sukcesivno tijekom obavljanja radova prema potrebama Naručitelja.
Red. br. | Opis stavke | m2 | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE ČELIČNE OGRADE U DUŽINI OD 14 m
1.1. | Nosivi stupovi Ø 2" |  | kom | 7 | 0 | 0
1.2. | Elementi polja ograde izrađeni od okruglih cijevi Ø 3/4" s ispunom od istegnutog željeza 6 x 4 mm, veličina otvora 18 x 7 cm u dimenziji.
| dim. 90 x 200 cm |  | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 120 x 200 cm, vrata |  | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 270 x 200 cm, vrata |  | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 110 x 200 cm |  | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 260 x 200 cm |  | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 480 x 200 cm, vrata |  | kom | 1 | 0 | 0
2. | IZRADA I MONTAŽA NOVE ČELIČNE OGRADE, IZGLEDA I VELIČINE KAO DEMONTIRANA OGRADA
2.1. | Izrada i montaža nosivih čeličnih stupova Ø 2", debljine stijenke minimalno 3 mm i nadzemne visine 2 m te temeljenje dubine 80 cm. Izrada stupova uključuje i vruče cinčanje te lakiranje antikorozivnom bojom. Boja laka je plava, a ton boje odabire Naručitelj. |  | kom | 7 | 0 | 0
2.2. | Izrada i montaža ogradnih elementa izrađenih od okruglog profila cijevi Ø 3/4", debljine stijenke minimalno 3 mm, s ispunom od istegnutog željeza dim. 6 x 4 mm, veličine otvora "oka" 18 x 7 cm. Ogradni elementi/vrata trebaju imati kompletan okov za otvaranje/zatvraranje i zasune za zaključavanje u otvorenom i zatvorenom položaju. Izrada ogradnih elemenata uključuje i vruče cinčanje te lakiranje antikorozivnom bojom. Boja laka je plava, a ton boje odabire Naručitelj. Elementi ograde sljedećih dimenzija:
| dim. 90 x 200 cm, fiskni element | 1.8 | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 120 x 200 cm, vrata | 2.4 | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 270 x 200 cm, vrata | 5.4 | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 110 x 200 cm, fiskni element | 2.2 | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 260 x 200 cm, fiskni element | 5.2 | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 480 x 200 cm, vrata | 9.6 | kom | 1 | 0 | 0
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI PRIPREME ZA MONTAŽU OGRADE
3.1 | Iskop temelja za svaki nosivi stup ograde što čini izrezivanje asfalta/betona, odštemavanje postojećeg temelja te betoniranje novog (radovi obuhvaćaju sanaciju terena, odvoz šute).
| dim. cca 40 x 40 x 80 cm, temelji |  | kom | 8 | 0 | 0
4. | IZRADA I MONTAŽA ČELIČNOG ŠAHT POKLOPCA S PRIPADAJUĆIM ČELIČNIM OKVIROM
4.1. | Poklopac šahta treba biti izrađen u dva dijela od rebrastog pločastog čeličnog materijala D=5 mm s ručkama za podizanje; radovi uključuju demontažu postojećeg šaht poklopca s okvirom; kompletan šaht poklopac treba biti antikorozivno zaštićen i lakiran lak bojom 2x.
| dim. 95 x 140 cm |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | IZRADA I MONTAŽA NOVIH ČELIČNIH VRATA
5.1. | Na postojećoj vanjskoj fiksnoj ogradi dim. 455 x 210 cm u naravi dvokrilna vrata, napraviti sljedeću preinaku izradom novih vrata. Jedno vratno krilo treba biti dim. 160 x 210 cm, s uključenim kompletom okova za 180° otvaranje/zatvaranje i kompletom zasuna za zaključavanje u otvorenom i zatvorenom položaj. Drugo vratno krilo treba biti fiksno polje ograde dim. 266 x 210 cm. Između novih vratnih krila treba napraviti i postaviti nosivi stup ukopan i zabetoniran u zemlji dim. 280 cm visine, od toga 210 cm nadzemno, profila 90 mm. Na novi nosivi stup se s jedne strane učvrščuje/zavaruje fiksni dio ograde, a s druge strane na stupu treba biti prihvat za zatvaranje krilnih vrata. Navedeni ogradni elementi su izrađeni od okruglog profila cijevi Ø 3/4", debljine stijenke minimalno 3 mm, s ispunom od istegnutog željeza dim. 6 x 4 mm, veličine otvora "oka" 18 x 7 cm. Izrada ogradnih elemenata uključuje i vruče cinčanje te lakiranje antikorozivnom bojom. Boju laka odabire Naručitelj.
| dim. 455 x 210 cm | 9,55 | kom | 1 | 0 | 0
6. | MANJI BRAVARSKI POPRAVCI
6.1 | Bravarski radovi na popravcima građevinske bravarije objekata (vrata, šaht poklopci, ograde, prozori….)
|  |  | sat | 80 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
NAPOMENA: Naručitelj zadržava opciju da vratna krila budu druge prikladne dimenzije (širine), a što ne mijenja ukupnu dužinu ograde (14 m`). Iskazane dimenzije u troškovniku su orijentacione (+/- 1 cm); prije početka radioničke izrade, treba uzeti točne mjere na licu mjesta.
Rok izvođenja:
pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja