## Grupa 1
Prilog II -1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ______________
TROŠKOVNIK
NABAVA SUSTAVA AUTOMATSKOG I DALJINSKOG OČITAVANJA BROJILA, GRUPA 1. ZAKONITA OVJERENA NAPREDNA BROJILA I INFORMACIJSKI SUSTAV ZA DALJINSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove potrebno je izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika. Izvedba radova treba biti prema pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s naručiteljem i nadzornom službom za svaki pojedini slučaj. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE GRADILIŠTA
Ponuditelj je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove i naručitelju predložiti optimalna riješenja izvođenja radova da se izvođenje radova može nesmetano odvijati. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije radova i sl. Robu ponuditelj mora pravovremeno dobaviti prema rokovima iz ponude da ne dođe do bilo kakvog zastoja prilikom izvršenja poslova.
TEHNIČKI SUPORT
U cijenu robe i usluge uključena je i cijena transportnih troškova, dolazaka na radilište, dnevnice i sl. Tijekom izvršavanja usluge Ponuditeljj mora biti dostupan na mjestu izvršavanja uslue radnim danom, a prema hodogrmu koji će se napraviti prije početka izvršavanje usluge.
ODGOVORNOSTI I JAMSTVA
Ponuditelj je odgovoran za kvalitetu izvršenih radova i usluga i za ispravnost ugrađenih zamjenskih dijelova. Odgovornost Ponuditelja odnosi se isključivo na jamstveni rok za robu koje je dobavio Ponuditelj i i uslugu koju je Ponuditelj izvršio. Tijeko jamstva Ponuditelj se mora odazvati u roku od 24 sata radnim danom na poziv Naručitelja u slučaju reklamacije. Naručitelj reklamaciju dostavlja e-mailom.
Red. br. | Opis materijala i poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Nabava brojila, komunikatora i softwarea
1.1. | Napredno brojilo trofazno indirektno elektroničko kombi s mjerenjem snage, isklopima, RS485 komunikacijom. Tehnička specifikacije prema opisu A1 | kom | 2
1.2. | Napredno brojilo trofazno direktno elektroničko kombi s mjerenjem snage, isklopima, GPRS/LTE komunikacijom. Tehnička specifikacije prema opisu A2 | kom | 4
1.3. | Komunikator za povezivanje mreže RS485 i LTE. Tehnička specifikacije prema opisu A3 | kom | 3
1.4. | Software za automatsko i daljinsko očitavanje naprednih brojila - DEMO verzija. Trajanje licence: 6 mjeseci. Tehnička specifikacija prema opisu A4 | kom | 1
2. | Puštanje u funkciju brojila trofazno elektroničko indirektnih, direktnih i komunikatora
2.1. | Tehnička podrška prilikom spajanja brojila na energetsku mrežu i sustav komunikacije | kpl | 1
2.2. | Tehnička podrška prilikom ugradnje komunikatora - određivanje mjesta ugradnje | kpl | 1
2.3. | Tehnička podrška prilikom povezivanja postojećih brojila (MT851)i novo ugrađenih brojila s komunikacijskim sustavom | kpl | 1
2.4. | Puštanje u rad i ispitivanje do pune funkcionalnosti: brojila, komunikatora i cijelog sustava komunikacije | kpl | 1
2.5. | Instalacija softwarea na server naručitelja za automatsko i daljinsko očitavanje naprednih brojila do pune funkcionalnosti | kom | 1
2.6. | Instalacija aplikacije na računalima naručitelja za korištenje softwarea za automatsko i daljinsko očitavanje naprednih brojila | kom | 4
2.7. | Edukacija za rad u sustavu automatskog i daljinskog očitavanja naprednih brojila. Dvije grupe: a) osnovno korištenje sustava (trajanje edukacije 8 sati za 6 djelatnika naručitelja) b) napredno korištenje i održavanje sustava (trajanje edukacije 24 sata za 4 djelatnika naručitelja) | kpl | 1
2.8. | Izrada i isporuka tehničke dokumentacije za rad i održavanje sustava automatskog i daljinskog očitavanja naprednih brojila (2 kom u pisanom formatu i 1 kom u digitalnom formatu) | kpl | 1
Cijena ponude bez PDV-a
PDV
Cijena ponude s PDV-om
Ponuditelj je dužan izraditi zapisnik o izvršenim radovima nakon puštanja cijelog sustava u punu funkcionalnost. Ponuditelj garantira za izvedene radove, da su isti izvedeni u skladu s mjerodavnim standardima i pravilima struke, te se obvezuje otkloniti sve nedostatke i kvarove koji bi se pojavili greškom izvođača u jamstvenom roku. Ponuditelj mora navesti jamstveni rok za isporučenu robu i za izvršene usluge. Za isporučenu robu vrijedi jamstveni rok proizvođača, minimalno trajanje jamstva je godinu dana. Jamstveni rok za usluge je minimalno godinu dana.
Rok isporuke robe:
Rok izvođenja usluge:
Jamstveni rok za robu:
Jamstveni rok za uslugu:
_______________________
(Pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

## Grupa 2
Prilog II -2
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ______________
TROŠKOVNIK
NABAVA SUSTAVA AUTOMATSKOG I DALJINSKOG OČITAVANJA BROJILA, GRUPA 2. OVJERAVANJE BROJILA
Grupa 2
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Ovjeravanje brojila MT851 od strane ovlaštenog tijela sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN74/14; 111/18) i najam zamjenskih brojila tijekom umjeravanja. | kom | 6
2. | Isporuka ovjernice sukladno HRN EN 17020:2012 od tijela ovlaštenog u Državnom zavodu za mjeriteljstvo. U ovjernici navesti broj potvrde od Hrvatske akreditacijske agencije. Kućište mora biti ovjereno ovjernom oznakom. | kom | 6
Cijena ponude bez PDV-a
PDV
Cijena ponude s PDV-om
Rok izvođenja:
Jamstveni rok:
_______________________
(Pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)